## Sheet1
长时间停机故障 | 复位 | description
x振动异常预警 | M | 故障不允许自动复位，只能手动复位。
变流器紧急停机 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
变流器水冷系统电机故障反馈 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
变流器网侧A模块故障 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
变流器网侧B模块故障 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
变流器网侧U相过流 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
变流器心跳超时 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
齿轮箱A3口油压低于限值 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
齿轮箱A4口油压高于限值 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
齿轮箱油过温 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
齿轮箱油温低限功率 | unkown | 故障处理手册无记录。
齿轮箱油温高限功率 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
电网频率低 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
发电机转速低频振荡持续故障 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
机舱柜齿轮箱低速泵空开跳闸信号触发 | unkown | 故障处理手册无记录。
机舱柜内齿轮箱高速泵空开2跳闸信号触发 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
机组在运行时没有叶轮锁定销1收回反馈信号 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
机组在运行时没有叶轮锁定销2收回反馈信号 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
桨叶1MPC故障 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
叶轮刹车压力超过限值 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
叶轮转速超过超速等级1设定值 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
液压系统压力低于限值 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修
液压油位低信号触发 | A | 故障可自动复位2次，第3次出现后不允许手动复位，代维人员须前往风机维修。
振动传感器1软件安全链超限 | M | 故障不允许自动复位，只能手动复位。
主轴系统接触器动作异常 | unkown | 故障处理手册无记录
主轴转速可靠性校验失败 | unkown | 故障处理手册无记录